Аналізатор електролітів крові  EXIAS e|1

Все в одному картриджі

Виробництва компанії EXIAS Medical GmbH, Австрія

Основні переваги:

- одночасне вимірювання шести параметрів ( Na+, K+, Ca++, Cl-, Ph  та Htc)

- все в одному картриджі, аналізатор не потребує обслуговування та заміни

вимірювальних електродів та трубок

- можливість роботи з цільною кров’ю, сироваткою та плазмою, сечею

- три типи забору – з пробірки, капілярної трубки та шприца

Основні технічні характеристики:

| Параметри | Na+, K+, Ca++, Cl-, Ph, Htc та розрахункові - nCa, tHb |
| --- | --- |
| Мінімальний об’єм зразка | 20 мкл |
| Час вимірювання | 25 секунд |
| Пропускна здатність | 80 зразків/годину |
| Калібрування | автоматичне 2-точкове |
| Інтервал калібрування | кожні 4 , 8 , 12 години (задається користувачем) |
| Сенсорний екран | кольоровий 7” |
| Принтер | вбудований термопринтер 2“ |