# Indigo™

#### Високошвидкісний отологічний дриль

*Новий високошвидкісний отологічний дриль Indigo надає чудовий оперативний доступ та огляд. Її мініатюрний, легкий корпус забезпечує потужність та продуктивність, необхідні для широкого спектру отологічних втручань.*

**Indigo**

Комплектуючі

**Основні характеристики дриля Indigo:**

**1** Висока швидкість і достатній момент, що крутить, для швидкого видалення тканин соскоподібного відростка

**2** Система випускається з прямими та кутовими наконечниками

**3** Покращений оперативний доступ та огляд в обмежених просторах, характерних для отології

**4** Працює з широким спектром отологічних борів Medtronic Xomed

**5** Борозни на передній частині наконечника для більш стабільного положення іригаційної трубки

**6** Функціонує на базі системи IPC® із простими меню на сенсорному екрані

*Використовувати в діапазоні швидкостей до 60 000 об/хв включно.*



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П Р О Д У К Т** | **О П ИС** | **кількість** |
| 1845000 | Високошвидкісний отологічний дриль Indigo | 1 |
| 1845010 | Отологічний прямий наконечник Indigo | 1 |
| 1845020 | Отологічний кутовий наконечник Indigo | 1 |
| 1845040 | Лоток для інструментів Indigo | 1 |
| 1845030 | Система трубок Indigo | 5 |



1845000

**4**



**6**

**5**

**3**

**2**

**1**



1845010

1845020


1845030

# Indigo™

### Ріжучі бори

##### Кулясті рифлені бори

Діаметр 7.0 – 3.5 мм



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | МАТЕРІАЛ | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/  КОРОБКА |
|  | 7.0 | 64 | Інструментальна сталь\* | 31317057U | 5 |
|  | 6.0 | 64 | Інструментальна сталь\* | 31316058U | 5 |
|  | 5.5 | 69 | Нержавіюча сталь | 31145564A | 5 |
|  | 5.0 | 64 | Інструментальна сталь\* | 31315059U | 5 |
|  | 5.0 | 66 | Інструментальна сталь\* | 31315066U | 5 |
|  | 5.0 | 68 | Вольфраму карбід† | 3127655 | 1 |
|  | 4.8 | 68 | Нержавіюча сталь | 31144864A | 5 |
|  | 4.0 | 67 | Вольфраму карбід† | 3127654 | 1 |
|  | 4.0 | 68 | Нержавіюча сталь | 31144064AE | 1 |
|  | 4.0 | 68 | Нержавіюча сталь | 9789B | 5 |
|  | 4.0 | 69 | Інструментальна сталь\* | 31314065U | 5 |
|  | 4.0 | 72 | Інструментальна сталь\* | 31314068U | 5 |
|  | 4.0 | 78 | Інструментальна сталь\* | 31314075UE | 1 |
|  | 3.5 | 68 | Інструментальна сталь\* | 31313565UE | 1 |
|  | 3.5 | 71 | Інструментальна сталь\* | 31313568U | 5 |
|  | 3.5 | 78 | Інструментальна сталь\* | 31313575UE | 1 |

\* Винятково для одноразового застосування

†Використовувати в діапазоні швидкостей до 52 000 об/хв включно

# Indigo™

### Ріжучі бори

##### Кулясті рифлені бори

Діаметр 3.0 – 2.0 мм



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | МАТЕРІАЛ | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/  КОРОБКА |
|  | 3.0 | 66 | Нержавіюча сталь | 3112964C | 5 |
|  | 3.0 | 66 | Вольфраму карбід† | 3127653 | 1 |
|  | 3.0 | 68 | Інструментальна сталь\* | 31313065UE | 1 |
|  | 3.0 | 72 | Інструментальна сталь\* | 31313069U | 5 |
|  | 3.0 | 72 | Нержавіюча сталь | 9769B | 5 |
|  | 3.0 | 79 | Нержавіюча сталь | 3112974C | 5 |
|  | 3.0 | 79 | Вольфраму карбід† | 3127754 | 1 |
|  | 2.5 | 67 | Інструментальна сталь\* | 31312565UE | 1 |
|  | 2.5 | 72 | Інструментальна сталь\* | 31312569 | 1 |
|  | 2.5 | 77 | Інструментальна сталь\* | 31312575 | 1 |
|  | 2.3 | 66 | Нержавіюча сталь | 31142364 | 5 |
|  | 2.0 | 65 | Нержавіюча сталь | 31142064 | 5 |
|  | 2.0 | 65 | Вольфраму карбід† | 31062064 | 1 |
|  | 2.0 | 67 | Інструментальна сталь\* | 31312065 | 1 |
|  | 2.0 | 72 | Інструментальна сталь\* | 31312070 | 1 |
|  | 2.0 | 77 | Інструментальна сталь\* | 31312075 | 1 |
|  | 2.0 | 78 | Нержавіюча сталь | 31142075 | 5 |
|  | 2.0 | 78 | Вольфраму карбід† | 31062075 | 1 |

\* Винятково для одноразового застосування

†Використовувати в діапазоні швидкостей до 52 000 об/хв включно

# Indigo™

### Ріжучі бори

##### Кулясті рифлені бори

Діаметр 1.5 -0.5 мм



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | МАТЕРІАЛ | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/  КОРОБКА |
|  | 1.5 | 65 | Нержавіюча сталь | 31141564 | 5 |
|  | 1.5 | 67 | Інструментальна сталь\* | 31311565 | 1 |
|  | 1.5 | 72 | Інструментальна сталь\* | 31311570 | 1 |
|  | 1.5 | 76 | Інструментальна сталь\* | 31311575 | 1 |
|  | 1.5 | 77 | Вольфраму карбід† | 31061575 | 1 |
|  | 1.5 | 78 | Нержавіюча сталь | 31141575 | 5 |
|  | 1.0 | 64 | Нержавіюча сталь | 31141064 | 5 |
|  | 1.0 | 64 | Вольфраму карбід† | 31061064 | 1 |
|  | 1.0 | 67 | Інструментальна сталь\* | 31311066 | 1 |
|  | 1.0 | 72 | Інструментальна сталь\* | 31311071 | 1 |
|  | 1.0 | 76 | Інструментальна сталь\* | 31311075 | 1 |
|  | 1.0 | 77 | Нержавіюча сталь | 31141075 | 5 |
|  | 1.0 | 77 | Вольфраму карбід† | 31061075 | 1 |
|  | 0.5 | 64 | Нержавіюча сталь | 31140564 | 5 |
|  | 0.5 | 64 | Вольфраму карбід† | 31060564 | 1 |

\* Винятково для одноразового застосування


†Використовувати в діапазоні швидкостей до 52 000 об/хв включно

# Indigo™

### Ріжучі бори

**Шлунковоподібні рифлені бори**

###### Діаметр 5.0 – 1.0 мм



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | МАТЕРІАЛ | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/  КОРОБКА |
|  | 5.0 | 69 | Вольфраму карбід† | 3121518 | 1 |
|  | 4.6 | 68 | Нержавіюча сталь | 31034664 | 5 |
|  | 3.7 | 67 | Нержавіюча сталь | 31033764 | 5 |
|  | 3.0 | 67 | Вольфраму карбід† | 3121516 | 1 |
|  | 2.7 | 66 | Нержавіюча сталь | 31032764 | 5 |
|  | 2.7 | 66 | Вольфраму карбід† | 31012764 | 1 |
|  | 2.3 | 66 | Нержавіюча сталь | 31032364 | 5 |
|  | 2.3 | 66 | Вольфраму карбід† | 31012364 | 1 |
|  | 1.4 | 65 | Нержавіюча сталь | 31031464 | 5 |
|  | 1.4 | 65 | Вольфраму карбід† | 31011464 | 1 |
|  | 1.0 | 65 | Нержавіюча сталь | 31031064 | 5 |
|  | 1.0 | 65 | Вольфраму карбід† | 31011064 | 1 |

\* Винятково для одноразового застосування

†Використовувати в діапазоні швидкостей до 52 000 об/хв включно


# Indigo™

### Алмазні бори

##### Кулясті крупнозернисті алмазні бори

Діаметр 6.0 – 2.0 мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | МАТЕРІАЛ | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/  КОРОБКА |
|  | 6.0 | 64 | Нержавіюча сталь | 31116058 | 1 |
|  | 5.0 | 64 | Нержавіюча сталь | 31115059 | 1 |
|  | 5.0 | 71 | Нержавіюча сталь | 31115066 | 1 |
|  | 4.0 | 69 | Нержавіюча сталь | 31114065 | 1 |
|  | 4.0 | 72 | Нержавіюча сталь | 31114068 | 1 |
|  | 4.0 | 78 | Нержавіюча сталь | 31114075 | 1 |
|  | 3.5 | 68 | Нержавіюча сталь | 31113565 | 1 |
|  | 3.5 | 71 | Нержавіюча сталь | 31113568 | 1 |
|  | 3.0 | 66 | Нержавіюча сталь | 31113064 | 1 |
|  | 3.0 | 68 | Нержавіюча сталь | 31113065 | 1 |
|  | 3.0 | 72 | Нержавіюча сталь | 31113069 | 1 |
|  | 3.0 | 78 | Нержавіюча сталь | 31113075 | 1 |
|  | 2.5 | 67 | Нержавіюча сталь | 31112565 | 1 |
|  | 2.5 | 71 | Нержавіюча сталь | 31112569 | 1 |
|  | 2.5 | 77 | Нержавіюча сталь | 31112575 | 1 |
|  | 2.0 | 67 | Нержавіюча сталь | 31112065 | 1 |
|  | 2.0 | 72 | Нержавіюча сталь | 31112070 | 1 |
|  | 2.0 | 77 | Нержавіюча сталь | 31112075 | 1 |



\* Винятково для одноразового застосування

†Використовувати в діапазоні швидкостей до 52 000 об/хв включно


# Indigo™

### Алмазні бори

##### Кулясті крупнозернисті алмазні бори

Діаметр 1.5 – 1.0 мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | МАТЕРІАЛ | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/  КОРОБКА |
|  | 1.5 | 67 | Нержавіюча сталь | 31111565 | 1 |
|  | 1.5 | 71 | Нержавіюча сталь | 31111570 | 1 |
|  | 1.5 | 76 | Нержавіюча сталь | 31111575 | 1 |
|  | 1.0 | 67 | Нержавіюча сталь | 31111066 | 1 |
|  | 1.0 | 72 | Нержавіюча сталь | 31111071 | 1 |
|  | 1.0 | 76 | Нержавіюча сталь | 31111075 | 1 |




# Indigo™

### Алмазні бори

##### Кулясті дрібнозернисті алмазні бори

Діаметр 6.0 – 2.0 мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | МАТЕРІАЛ | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/  КОРОБКА |
|  | 6.0 | 64 | Нержавіюча сталь | 31136058 | 1 |
|  | 6.0 | 71 | Нержавіюча сталь | 31136065 | 1 |
|  | 5.0 | 64 | Нержавіюча сталь | 31135059 | 1 |
|  | 5.0 | 71 | Нержавіюча сталь | 31135066 | 1 |
|  | 4.0 | 69 | Нержавіюча сталь | 31134065 | 1 |
|  | 4.0 | 72 | Нержавіюча сталь | 31134068 | 1 |
|  | 3.5 | 68 | Нержавіюча сталь | 31133565 | 1 |
|  | 3.5 | 71 | Нержавіюча сталь | 31133568 | 1 |
|  | 3.0 | 68 | Нержавіюча сталь | 31133065 | 1 |
|  | 3.0 | 72 | Нержавіюча сталь | 31133069 | 1 |
|  | 3.0 | 79 | Нержавіюча сталь | 31103075 | 1 |
|  | 2.5 | 67 | Нержавіюча сталь | 31132565 | 1 |
|  | 2.5 | 71 | Нержавіюча сталь | 31132569 | 1 |
|  | 2.5 | 78 | Нержавіюча сталь | 31102575 | 1 |
|  | 2.0 | 67 | Нержавіюча сталь | 31132065 | 1 |
|  | 2.0 | 72 | Нержавіюча сталь | 31132070 | 1 |
|  | 2.0 | 78 | Нержавіюча сталь | 31102075 | 1 |




# Indigo™

### Алмазні бори

##### Кулясті дрібнозернисті алмазні бори

Діаметр 1.5 – 0.5 мм

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | МАТЕРІАЛ | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/  КОРОБКА |
|  | 1.5 | 67 | Нержавіюча сталь | 31131565 | 1 |
|  | 1.5 | 71 | Нержавіюча сталь | 31131570 | 1 |
|  | 1.5 | 77 | Нержавіюча сталь | 31101575 | 1 |
|  | 1.0 | 67 | Нержавіюча сталь | 31131066 | 1 |
|  | 1.0 | 72 | Нержавіюча сталь | 31131071 | 1 |
|  | 1.0 | 77 | Нержавіюча сталь | 31101075 | 1 |
|  | 0.5 | 67 | Нержавіюча сталь | 31130566 | 1 |
|  | 0.5 | 72 | Нержавіюча сталь | 31130571 | 1 |
|  | 0.5 | 77 | Нержавіюча сталь | 31100575 | 1 |



Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зателефонуйте до Medtronic за номером (495) 580 7377 .

Ви також можете звернутися до наших веб-сайтів

[**www.medtronicnavigation.ru,**](http://www.medtronicnavigation.ru/) [**www.MedtronicENT.com**](http://www.MedtronicENT.com/)

**Medtronic ENT Medtronic USA, Inc.**

6743 Саутпойнт Драйв Норт Джексонвілл, Флорида 32216 США

[www.MedtronicENT.com](http://www.MedtronicENT.com/) Номер для безкоштовного дзвінка (800) 874-5797

Факс (800) 678-3995

**Російське представництво:** Росія, 123317 Москва, Пресненська наб., буд.

10 тел.: (495) 580 7377

Факс: (495) 580 7378

E-mail: [info.russia@medtronic.com](mailto:info.russia@medtronic.com)

Ця література призначена виключно для використання лікарями. Тільки за вказівкою лікаря. Indigo™ та IntelliFlow™ є товарними знаками Medtronic, Inc. IPC®, NIM- Neuro®, NIM-Pulse®, NIM-Response®, Skeeter® та Visao® є зареєстрованими товарними знаками Medtronic, Inc.

©2012, Medtronic, Inc. Всі права захищені.

890318 02.12 2011-378 Версія 7

