**Skeeter®**

### Отологічна система свердління

*Надлегкий наконечник для отологічних інструментів Skeeter є низькошвидкісним дрилем, що використовує перевірену часом технологію, для кожної отологічної операційної. Вигнутий наконечник та гнучкі бори розроблені для виконання делікатних процедур відновлення ланцюга слухових кісточок.*

**Skeeter**

**Основні характеристики системи свердління Skeeter:**

1. Тонка, легка, низькошвидкісна система свердління, розроблена для реконструкції слухових кісточок
2. Стрижень вигнутий під кутом 15° з метою максимальної візуалізації під час свердління зі швидкістю до 16 000 об/хв
3. Колірне маркування борів для ідентифікації їх діаметра

**4** Функціонує на базі

системи IPC® або автономної батареї педалі подачі харчування Standalone

**4**

**3**

Комплектуючі

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П Р О Д У К Т** | **ОПИС** | **КІЛЬК.** |
| 3055601 | Надлегкий двигун Skeeter | 1 |
| 3155615 | Стерилізаційний лоток Skeeter | 1 |
| 3052460 | Отологічна метрична шкала Skeeter | 1 |
| 3055607 | Автономна педаль живлення Standalone | 1 |

**Інструменти Oto-Flex**

Різні

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **П Р О Д У К Т** | **ОПИС** | **Д І А М Е Т Р** | **КІЛЬК.** |
| НОМЕР | Найменування та колір | СВІТЛИНА | MM | ШТ/КОРОБКА |
| 3155627 | Пилка Crura (для ніжок стремена), чорний |  | 0.75 | 1 |
| 3155621 | Алмазний ніж, червоний/білий |  | 2.30 | 1 |
| 3155626 | Дриль, чорний |  | 0.60 | 1 |
| 3155625 | Перфоратор чорний |  | 0.50 | 1 |
| 3155623 | Перфоратор чорний |  | 0.35 | 1 |
| 3155628 | Трепан, чорний |  | 0.80 | 1 |

## Skeeter®

### Ріжучі бори

##### Ріжучі бори

Бори з вольфраму карбіду Oto-Flex

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | КОЛІР | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/КОРОБКА |
|  | 2.3 | 98 | червоний | 3155632 | 1 |
|  | 1.8 | 98 | Коричневий | 3155639 | 1 |
|  | 1.4 | 98 | Сірий | 3155634 | 1 |
|  | 1.0 | 98 | Помаранчевий | 3155631 | 1 |
|  | 0.8 | 98 | Жовтий | 3155638 | 1 |
|  | 0.7 | 98 | Зелений | 3155637 | 1 |
|  | 0.6 | 98 | Синій | 3155636 | 1 |
|  | 0.5 | 98 | Фіолетовий | 3155635 | 1 |


## Skeeter®

### Алмазні бори

##### Алмазні бори

###### Алмазні бори Oto-Flex

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д І А М Е Т Р** | **ДОВЖИНА** | **ОПИС** | **КІЛЬК.** |
| ФОРМА | MM | MM | КОЛІР | НОМЕР ДЕТАЛІ | ШТ/КОРОБКА |
|  | 2.3 | 98 | Червоний/білий | 3155642 | 1 |
|  | 1.8 | 98 | Коричневий/білий | 3155645 | 1 |
|  | 1.4 | 98 | Сірий білий | 3155643 | 1 |
|  | 1.0 | 98 | Помаранчевий/білий | 3155641 | 1 |
|  | 0.8 | 98 | Жовтий/білий | 3155648 | 1 |
|  | 0.7 | 98 | Зелений/білий | 3155647 | 1 |
|  | 0.6 | 98 | Синій/білий | 3155646 | 1 |

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зателефонуйте до Medtronic за номером (495) 580 7377 .

Ви також можете звернутися до наших веб-сайтів

[**www.medtronicnavigation.ru,**](http://www.medtronicnavigation.ru/) [**www.MedtronicENT.com**](http://www.MedtronicENT.com/)

**Medtronic ENT Medtronic USA, Inc.**

6743 Саутпойнт Драйв Норт Джексонвілл, Флорида 32216 США

[www.MedtronicENT.com](http://www.MedtronicENT.com/) Номер для безкоштовного дзвінка (800) 874-5797

Факс (800) 678-3995

**Російське представництво:** Росія, 123317 Москва, Пресненська наб., буд.

10 тел.: (495) 580 7377

Факс: (495) 580 7378

E-mail: info.russia@medtronic.com

Ця література призначена виключно для використання лікарями. Тільки за вказівкою лікаря. Indigo™ та IntelliFlow™ є товарними знаками Medtronic, Inc. IPC®, NIM- Neuro®, NIM-Pulse®, NIM-Response®, Skeeter® та Visao® є зареєстрованими товарними знаками Medtronic, Inc.

©2012, Medtronic, Inc. Всі права захищені.

890318 02.12 2011-378 Версія 7

